## Sheet1
| Penalty ($/MWh) | Discounting factor | hours in a year | Conversion unit
| 100000 | 0.08 | 8760 | 10
Paramters after converting to the right unit
| BaseLoad | CC | CT | Nuclear | Wind | IGCC |  | BaseLoad | CC | CT | Nuclear | Wind | IGCC
Generator g
Install capacity (MW), m_g^max | 1200 | 400 | 400 | 1200 | 500 | 600
Generator capacity (MW), n_g^max | 1130 | 390 | 380 | 1180 | 175 | 560 |  | 113 | 39 | 38 | 118 | 17.5 | 56
Max units built u_ g ^max | 4 | 10 | 10 | 1 | 45 | 4 |  | 4 | 10 | 10 | 1 | 45 | 4
Build cost ($/MW) | 1446000 | 795000 | 570000 | 1613000 | 1650000 | 1671000
Fuel price ($/Mbtu) | 3.37 | 9.11 | 9.11 | 0.00093 | 0 | 3.37
Fuel price ($/Btu) | 0.00337 | 0.00911 | 0.00911 | 9.3e-07 | 0 | 0.00337
Heat rate (Btu/KWh) | 8844 | 7196 | 10842 | 10400 | NA | 8613 |  | 8844 | 7196 | 10842 | 10400 | NA | 8613
Effeciency | 0.4 | 0.56 | 0.4 | 0.45 | NA | 0.48 |  | 0.4 | 0.56 | 0.4 | 0.45 | NA | 0.48
Fuel price ($/KWh) | 74.5107 | 117.0635 | 246.9265 | 0.021493 | 0 | 60.4704
Fuel price ($/MWh)
Variable OM cost ($MWh) | 4.7 | 2.11 | 3.66 | 0.51 | 5 | 2.98 |  | 4.7 | 2.11 | 3.66 | 0.51 | 5 | 2.98
Fuel price (New $/MBTU) |  | 121.9491 | 257.232
Time period (in years) | Investment cost (fixed cost) | [7 empty] | Investment cost on scaling by hours in a year
| BaseLoad | CC | CT | Nuclear | Wind | IGCC | unmet demand cost (MW) |  | BaseLoad | CC | CT | Nuclear | Wind | IGCC | unmet demand cost (MW)
1 | 1735200000 | 318000000 | 228000000 | 1935600000 | 825000000 | 1002600000 | 876000000 |  | 198082.1918 | 36301.3699 | 26027.3973 | 220958.9041 | 94178.0822 | 114452.0548 | 100000
2 | 1606666666.6667 | 294444444.4444 | 211111111.1111 | 1792222222.2222 | 763888888.8889 | 928333333.3333 | 811111111.1111 |  | 183409.4368 | 33612.3795 | 24099.4419 | 204591.5779 | 87201.928 | 105974.1248 | 92592.5926
3 | 1487654320.9877 | 272633744.856 | 195473251.0288 | 1659465020.5761 | 707304526.749 | 859567901.2346 | 751028806.5844 |  | 169823.5526 | 31122.5736 | 22314.2981 | 189436.6462 | 80742.5259 | 98124.1896 | 85733.882
4 | 1377457704.6182 | 252438652.6444 | 180993750.9526 | 1536541685.7186 | 654911598.8416 | 795896204.8468 | 695397043.1337 |  | 157244.0302 | 28817.1978 | 20661.3871 | 175404.302 | 74761.598 | 90855.7311 | 79383.2241
5 | 1275423800.5724 | 233739493.1893 | 167586806.4376 | 1422723783.0728 | 606399628.5571 | 736940930.4137 | 643886151.0497 |  | 145596.3243 | 26682.5905 | 19130.914 | 162411.3908 | 69223.7019 | 84125.677 | 73502.9853
6 | 1180947963.493 | 216425456.6567 | 155172968.9237 | 1317336836.1785 | 561481137.5528 | 682352713.346 | 596190880.6016 |  | 134811.4114 | 24706.1024 | 17713.8092 | 150380.9174 | 64096.0203 | 77894.1454 | 68058.3197
7 | 1093470336.5676 | 200393941.3488 | 143678674.9293 | 1219756329.7949 | 519889942.1786 | 631808067.913 | 552028593.1496 |  | 124825.3809 | 22876.0207 | 16401.6752 | 139241.5902 | 59348.1669 | 72124.2087 | 63016.9627
8 | 1012472533.8589 | 185549945.6934 | 133035810.1198 | 1129404009.0694 | 481379576.0913 | 585007470.2898 | 511137586.2496 |  | 115579.0564 | 21181.5006 | 15186.7363 | 128927.3983 | 54952.0064 | 66781.6747 | 58349.0395
9 | 937474568.3878 | 171805505.2716 | 123181305.6665 | 1045744452.842 | 445721829.7141 | 541673583.6017 | 473275542.8237 |  | 107017.6448 | 19612.5006 | 14061.7929 | 119377.2206 | 50881.4874 | 61834.884 | 54026.8885
10 | 868032007.7665 | 159079171.5478 | 114056764.506 | 968281900.7797 | 412705397.8835 | 501549614.446 | 438218095.2072 |  | 99090.4118 | 18159.7228 | 13020.1786 | 110534.4636 | 47112.4883 | 57254.5222 | 50024.8967
11 | 803733340.5245 | 147295529.2109 | 105608115.2833 | 896557315.5367 | 382134627.6699 | 464397791.1537 | 405757495.5622 |  | 91750.3813 | 16814.5581 | 12055.7209 | 102346.7255 | 43622.6744 | 53013.4465 | 46319.3488
| Operations cost $/MWh | [6 empty] | Operations cost $/10 MWh
| BaseLoad | CC | CT | Nuclear | Wind | IGCC |  | BaseLoad | CC | CT | Nuclear | Wind | IGCC
1 | 79.2107 | 119.1735 | 250.5865 | 0.53149 | 5 | 63.4504 |  | 792.107 | 1191.735 | 2505.8655 | 5.3149 | 50 | 634.5044
2 | 74.8536 |  |  | 0.50669 | 4.7685 | 59.953 |  | 748.5362 | 0 | 0 | 5.0669 | 47.6852 | 599.5301
3 | 70.7366 |  |  | 0.48304 | 4.5478 | 56.6486 |  | 707.3659 | 0 | 0 | 4.8304 | 45.4775 | 566.486
4 | 66.8464 |  |  | 0.4605 | 4.3372 | 53.5266 |  | 668.4636 | 0 | 0 | 4.605 | 43.3721 | 535.2655
5 | 63.1704 |  |  | 0.43901 | 4.1364 | 50.5768 |  | 631.7043 | 0 | 0 | 4.3901 | 41.3641 | 505.7679
6 | 59.697 |  |  | 0.41853 | 3.9449 | 47.7898 |  | 596.9696 | 0 | 0 | 4.1853 | 39.4491 | 477.8979
7 | 56.4148 |  |  | 0.39901 | 3.7623 | 45.1566 |  | 564.148 | 0 | 0 | 3.9901 | 37.6228 | 451.5658
8 | 53.3134 |  |  | 0.38039 | 3.5881 | 42.6686 |  | 533.1339 | 0 | 0 | 3.8039 | 35.881 | 426.6864
9 | 50.3828 |  |  | 0.36265 | 3.422 | 40.318 |  | 503.8276 | 0 | 0 | 3.6265 | 34.2198 | 403.1796
10 | 47.6135 |  |  | 0.34573 | 3.2636 | 38.097 |  | 476.1351 | 0 | 0 | 3.4573 | 32.6356 | 380.9696
11 | 44.9967 |  |  | 0.32961 | 3.1125 | 35.9985 |  | 449.9672 | 0 | 0 | 3.2961 | 31.1247 | 359.9847
Uncertain parameters | Annual/Subperiod Demand (MWh) | Hours | Hourly demand (MWh) | Hourly demand in 10 MWh
| 24270000 | 271 | 89557.1956 | 8955.7196
| 443700000 | 6556 | 67678.4625 | 6767.8462
| 100600000 | 1933 | 52043.4558 | 5204.3456
| 574143900 | 8760 | 65541.5411 | 6554.1541
| 5397330 | 8760 | 616.1336 | 61.6134
Natural gas price | 9.7559
Price $MBTU. | 9.4902
0.80133

## Sheet2
24270000 | 89557.1956
1130 | 390 | 380 | 1180 | 175 | 560
4 | 10 | 10 | 1 | 45 | 4
4520 | 3900 | 3800 | 1180 | 7875 | 2240 | 23515
1.0073 | 0.57 | 0.57414 | 1000000000 | 574143900 | 8760 | 65541.5411 | 90447.3267